## İCMAL
İCMAL
1 | İNŞAAT İŞLERİ | 0
2 | MEKANİK İŞLERİ | 0
3 | ELEKTRİK İŞLERİ | 0
GENEL TOPLAM (Kdv Hariç) |  | 0

## İNŞAAT
İŞLER | TARİF | METRAJ | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM
KIRIM SÖKÜM VE MOLOZ İŞLERİ | Projesine göre eski duvarların sökülmesi, zemin mermerlerin sökülmesi, çıkan molozların atılması | 1 | yekun | 0 | 0
ZEMİN İZOLASYONU YAPILMASI | çift kompenantlı zemin izolasyonu yapılası işi | 300 | m2 | 0 | 0
PASLANMAZ GİDERLER YAPILMASI | paslanmaz giderlerin montajı | 21 | adet | 0 | 0
ZEMİN MERMER YAPILMASI | mermer yapılması | 300 | m2 | 0 | 0
DUVAR SERAMİKLERİNİN YAPILMASI | beyaz seramik yapılması | 450 | m2 | 0 | 0
BÖLME DUVARLARIN YAPILMASI | gazbeton ile bölme duvarların yapılması, | 150 | m2 | 0 | 0
SIVA İŞLERİNİN YAPILMASI | duvarlara sıva işlerinin yapılması | 300 | m2 | 0 | 0
BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI | tavanların boyanması işi | 450 | m2 | 0 | 0
SOĞUK ODA DEPOLERİN YENİLENMESİ İŞİ | projesine göre yapılması işi | 4 | adet | 0 | 0
PASLANMAZ KAPILARIN YAPILMASI İŞİ | projesine göre paslanmaz kapıların yapılması işi | 5 | adet | 0 | 0
ÇÖP ODASININ YENİLENMESİ İŞİ | projesine göre yapılması işi | 1 | adet | 0 | 0
BAY BAYAN SOYUNMA ODALARININ YAPILMASI İŞİ | projesine göre yapılması işi | 2 | adet | 0 | 0
|  |  | TOPLAM (Kdv Hariç) |  | 0

## MEKANİK
Mekanik İşleri
NO | AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | HAVALANDIRMA
1 | 0,8 MM GALVANİZ HAVA KANALI | M2 | 450 | 0 | 0
2 | FİTTİNGS |  | 0.4 | 0 | 0
3 | 19 MM KAUÇUK İZOLASYON | M2 | 100 | 0 | 0
4 | CİHAZ BAĞLANTI ADAPTÖRÜ | ADET | 10 | 0 | 0
5 | DAVLUMBAZ BAĞLANTISI | ADET | 8 | 0 | 0
6 | 60 X 30 CM LİNEER MENFEZ | ADET | 16 | 0 | 0
7 | 100 X 100 CM PANJUR | ADET | 5 | 0 | 0
8 | SOLER PALAU J 4.000 M3/H 400 PA METAL FİLTEELİ H6CRELİ FAN | ADET | 1 | 0 | 0
9 | LG 380 V - 4 KW FREKANS KONVEETÖRÜ | ADET | 1 | 0 | 0
10 | SOLER PALAU 20.000 M3/H 400 PA METAL FİLTEELİ HÜCRELİ FAN | ADET | 1 | 0 | 0
11 | LG 380 V - 7,5 KWFREKANS KONVERTORU | ADET | 1 | 0 | 0
12 | SOLER PALAU 22.000 M3/H 400 PA METAL FILTEELI HUCRELI FAN | ADET | 1 | 0 | 0
13 | LG 380 V - 11 KW FREKANS KONVERTORU | ADET | 2 | 0 | 0
14 | SOLER PALAU J5.000 M3/H 400 PA G4 FILTRELI HUCRELI FAN | ADET | 2 | 0 | 0
15 | LG 380 V - 4 KW FITEKANS KONVEETORU | ADET | 1 | 0 | 0
2 | SIHHI TESİSAT
1 | ESKİ TESİSATIN SÖKÜLMESİ | YEKUN | 1 | 0 | 0
2 | YENİ TESİATIN YAPILMASI | YEKUN | 1 | 0 | 0
3 | VİTRİFİYELER | YEKUN | 1 | 0 | 0
4 | DOĞALGAZ HATLARININ YENİLENMESİ | YEKUN | 1 | 0 | 0
5 | MONTAJLAR | YEKUN | 1 | 0 | 0
| GENEL TOPLAM (Kdv Hariç) |  |  |  | 0

## ELEKTRİK
Elektrik İşleri
NO | AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | PANO
1 | Mutfak Panosu (TEK-HAT ŞEMASINA UYGUN) | adet | 1 | 0 | 0
3 | ANAHTAR-PRİZ - VİKO - LEGRAND - SCHINEDER
1 | Sıvaaltı Normal Anahtar | adet | 23 | 0 | 0
2 | Sıvaaltı Komutator Anahtar | adet | 1 | 0 | 0
3 | Mevcudiyet Sensörü | adet | 4 | 0 | 0
4 | Sıvaaltı Kapaklı Topraklı Prizi | adet | 10 | 0 | 0
5 | Sıvaaltı Şebeke Prizi | adet | 30 | 0 | 0
6 | Şebeke Prizi- N4141 | adet | 30 | 0 | 0
7 | Priz Kaidesi- LN4702MG | adet | 60 | 0 | 0
8 | 5X16 DÜZ FİŞ PRATİKA VİDALI | adet | 7 | 0 | 0
9 | 5X16 DUVAR PRİZ IP44 VİDALI | adet | 1 | 0 | 0
10 | 5X32 DUVAR PRİZ PRATİKA CİDALI IP67 (FIRIN) | adet | 1 | 0 | 0
11 | 5X32 DÜZ FİŞ PRATİKA VİDALI IP67 | adet | 2 | 0 | 0
12 | MULTİ-LET 3 LÜ TOPRAKLI PRİZ KLEMENSİ ÇOCUK KORUMALI | adet | 2 | 0 | 0
13 | MULTİ-LET 10 LU TOPRAKLI PRİZ KLEMENSİ ÇOCUK KORUMALI (KASA ODASI) | adet | 2 | 0 | 0
4 | KABLO KANALI VE BORU TESİSATI - EAE-CANLAR BORU
1 | 100mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 258 | 0 | 0
2 | 200mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 232 | 0 | 0
3 | 300mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 66 | 0 | 0
4 | 400mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 27 | 0 | 0
5 | 500mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 27 | 0 | 0
6 | 600mm Kablo Kanalı h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 18 | 0 | 0
7 | 300mm Kablo MERDİVENİ h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 9 | 0 | 0
8 | 200mm Kablo MERDİVENİ h:40 mm e:2mm (Ek, Dönüş Elemanları ve Askı Sistemi Dahil) | metre | 6 | 0 | 0
9 | 26mm Kangal Boru | metre | 500 | 0 | 0
10 | 32mm Kangal Boru | metre | 750 | 0 | 0
11 | 20mm Spiral HF Boru | metre | 2750 | 0 | 0
5 | AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ - HES PRYSMIAN-CANLAR BORU
1 | Normal Aydınlatma Sortisi | adet | 23 | 0 | 0
2 | Komütatör Aydınlatma Sortisi | adet | 1 | 0 | 0
3 | Anahtarsız aydınlatma sortisi | adet | 12 | 0 | 0
4 | Acil aydınlatma sortisi | adet | 27 | 0 | 0
5 | Güvenlik Hatlı Priz Sortisi | adet | 40 | 0 | 0
6 | Mutfak Ekipman Monofaze Priz Sortisi | adet | 30 | 0 | 0
7 | Mutfak Ekipman 3 Faz Güvenlik Hatlı Priz Sortisi (5x2,5) | adet | 12 | 0 | 0
8 | Mutfak Ekipman 3 Faz Güvenlik Hatlı Priz Sortisi (5x4) | adet | 4 | 0 | 0
9 | Cihaz besleme Linyesi (5x4) | adet | 6 | 0 | 0
10 | Aydınlatma Sensörü Linyesi | adet | 4 | 0 | 0
6 | KUVVETLİ AKIM KABLOLARI - HES - PRYSMIAN
1 | 3x1,5 mm2 NHXMH (çiçeklik) | metre | 350 | 0 | 0
2 | 3x2,5 mm2 NHXMH | metre | 350 | 0 | 0
3 | 5x2,5 mm2 N2XH | metre | 185 | 0 | 0
4 | 3x4 mm2 NHXMH | metre | 250 | 0 | 0
5 | 5x4 mm2 NHXMH | metre | 325 | 0 | 0
6 | 5x4 mm2 N2XH | metre | 120 | 0 | 0
9 | GENEL TOPLAM (Kdv Hariç) |  |  |  | 0